営繕工事「施工プロセスチェックリスト」記入要領

平成17年11月30日制定

平成18年 9月11日一部改正

平成27年12月1日一部改正

令和3年１２月２３日一部改正

（目的）

第１　この要領は，工事施工中の施工体制，工程管理，安全管理等を把握し，問題点を早期に改善することにより，工事全般の質の向上を図ることを目的とする「施工プロセスチェックリスト」の対象工事や記入方法等を定めたものである。

（対象工事）

第２　市長が行う建設工事のうち，請負金額５００万円以上の請負工事を対象とする。

（記入方法等）

第３　原則として監督員が記入するものとし，把握した監督職員の区分は次の略号によるものとする。

（把握者記録の略号）

総括監督員：△

主任監督員：○

監督員：□

２　中間検査等が実施された場合は，このチェックリストに転記し１回のチェックにあてることができるものとする。

３　疑義が生じた場合は，総括又は主任監督員の確認の上で×とする。

４　このチェックリストは，完成検査まで監督員が管理する。

（その他）

第４　このチェックリストは，検査における基礎資料とするため，中間検査・完成検査においては，検査に立会する監督職員が確認の上，検査員に提示すること。

なお，完成検査においては，記入を終えて各監督職員の確認を受けたものを提示する。中間検査においては各監督職員の確認は不要とする。

２　このチェックリストは，完成検査終了後，検査調書に添付して保管するものとする。

附則

この要領は，平成17年12月1日から施行する。

附則

この要領は，平成18年9月11日から施行する。

附則

この要領は，平成27年12月1日から施行する。

附則

この要領は，令和４年１月１日から施行する。