別紙－３（４）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ |  | ａ’ | ｂ |  | ｂ’ |  | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | コンクリート 構造物工事 | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており，コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており，温度，スランプ，空気量等の測定結果が確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が，当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 施工条件や気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ及び締固め方法が，定められた条件を満足していることが確認できる。 （寒中及び暑中コンクリート等を含む） - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ コンクリートの圧縮強度を管理し，必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □ コンクリートの打設前に，打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 □ 鉄筋の品質が，証明書類で確認できる。 □ コンクリート打設までにさび，どろ，油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 □ 鉄筋の組立及び加工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 圧接作業にあたり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 □ コンクリートの養生が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ スペーサーの品質及び個数が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 有害なクラックが無い。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工事 （切土，盛土， 堤防等工事） | ａ | ａ’ |  | ｂ | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ | ｅ |
|  |  | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 雨水による崩壊が起こらないように，排水対策を実施していることが確認できる。 □ 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 □ 置換えのための掘削を行うにあたり，掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。 □ 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 □ 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 □ 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 □ 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。 □ ＣＢＲ試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。 □ 法面に有害な亀裂が無い。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（５）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ |  | ａ’ | ｂ |  | ｂ’ |  | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 護岸・根固・ 水制工事 | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 □ 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを，空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。 □ 緑化ブロック，石積（張），法枠，かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が，裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。 □ 石積（張）工において，大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり，必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。 □ 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ，端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 植生工で，植生の種類，品質，配合及び養生が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 根固工，水制工，沈床工，捨石工等において，材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 指定材料の品質が，証明書類で確認できる。 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 基礎工において，掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 ●判断基準 □ コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。 □ 施工にあたって，床堀箇所の湧水及び滞水等は，排除して施工していることが確認できる。 □ 埋戻し材料について，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 有害なクラックが無い。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼橋工事 （ＲＣ床版工事は コンクリート構造物に準ずる） | ａ | ａ’ |  | ｂ | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ | ｅ |
|  |  | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 【工場製作関係】 □ 鋼材の種別を，品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 □ 溶接作業にあたり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 □ 溶接作業にあたり，溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 □ 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど，きめ細やかに製作していることが確認できる。 □ 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 □ 塗装作業にあたり，塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 □ 素地調整を行う場合，第１種ケレン後４時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 □ 塗料の空缶管理について，写真等で確実に空であることが確認できる。 □ 塗料の品質が出荷証明書，塗料成績表により，製造年月日，ロット番号，色彩，数量が確認できる。 □ その他 - 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 - 削除の項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 理由： 【架設関係】 □ ボルトの締付確認が実施され，記録を保管していることが確認できる。 □ ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 □ 高力ボルトの締め付けを，中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 □ 高力ボルトの品質が，証明書類で確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 支承の据付で，コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 □ 架設にあたって，部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 □ 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質，性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 □ 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 □ 現場塗装において，温度，湿度，風速等の確認を行っていることが確認できる。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（６）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 砂防構造物工事 及び 地すべり防止工事 （集水井工事を含む） | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 【共通】 □ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており，コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており，温度，スランプ，空気量等の測定結果が確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が，当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 運搬時間，打設時の投入高さ，締固時のバイブレータの機種及び養生方法が，施工条件及び気象条件に適しており，定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） □ コンクリートの圧縮強度を管理しており，必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っている。 □ 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。 □ 鉄筋及び鋼材の品質が，証明書類で確認できる。 □ 有害なクラックが無い。 □ その他 理由： 【砂防構造物工事に適用】 □ コンクリート打設までさび，どろ，油等の有害物が，鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 □ 鉄筋の組立及び加工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 □ アンカーの施工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ ボルトの締付確認が実施され，記録を保管していることが確認できる。 □ ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 □ その他 理由： 【地すべり対策工事（抑止杭・集水井戸工事を含む）】 □ アンカーの施工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ ライナープレートの組み立てにあたり，偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 □ ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 □ 集・排水ボーリング工の方向及び角度が，適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。 □ その他 理由： 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 ●判断基準 |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（７）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 舗装工事 | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 【路床・路盤工関係】 □ 設計図書に定められた試験方法でＣＢＲ値を測定していることが確認できる。 □ 路床及び路盤工のプルーフローリングを行っていることが確認できる。 □ 路床及び路盤工の密度管理が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。 □ 路盤の施工に先立って，路床面，下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 □ 路床盛土において，一層の仕上がり厚を２０ｃｍ以下とし，各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 □ 路床盛土において，構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが，タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 □ その他 理由： 【アスファルト舗装工関係】 □ アスファルト混合物の品質が，配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。 □ 舗装工の施工にあたって，上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 □ 乳剤散布が，均一かつ適量で全面に施工されていることが確認できる。 □ プラント出荷時，現場到着時，舗設時等において，アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 □ 舗設後の交通開放が，定められた条件を満足していることが確認できる。 □ 各層の継ぎ目の位置が，設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 □ 縦継目及び横継目の位置，構造物との接合面の処理等が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって，気象条件を配慮していることが確認できる。 □ 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ その他 理由： 【コンクリート舗装工関係】 □ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており，コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量， - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ 舗装工の施工に先だって，上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 □ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており，温度，スランプ，空気量等の測定結果が確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 運搬時間，打設方法及び養生方法が，施工条件及び気象条件に適しており，設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 □ 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ チェアー及びタイバーを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（８）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 法面工事 | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 【共通】 □ 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。（特に法枠工，コンクリート又はモルタル吹付工関係） □ 施工に際して，品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 □ 盛土の施工にあたり，法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。 □ 雨水による崩壊が起こらないように，排水対策を実施していることが確認できる。 □ その他 理由： 【種子吹付工，客土吹付工，植生基材吹付工関係】 □ 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 □ ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。 □ ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。 □ 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 □ 使用する材料の種類，品質，配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 □ その他 理由： 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 □ 使用する材料の種類，品質及び配合が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 金網の重ね幅が，１０ｃｍ以上確保されていることが確認できる。 □ 金網が破損を生じていないことが確認できる。 □ 吸水性の吹付け面において，事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 □ 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 □ 吹付け厚さに応じて２層以上に分割して施工していることが確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が，当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 □ 法肩の吹付けにあたり，地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 ① 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ その他 理由： 【現場打法枠工関係（プレキャスト法枠工含む）】 □ 使用する材料の種類，品質及び配合が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 現場養生が，設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。 □ 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 枠内に空隙が無いことが確認できる。 □ 層間にはく離が無いことが確認できる。 □ 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（９）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 港湾築造工事 | ●評価対象項目 【共 通】 □ 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 □ 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 □ 航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 □ 材料等の品質に異常値が想定される場合，品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。 □ 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。 □ 仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。 □ 一般船に十分注意して施工していることが確認できる。 □ 作業船が十分管理下におかれ，統率されていることが確認できる。 【浚渫・床掘関係】 □ 土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工していることが確認できる。 □ 浚渫工又は床掘工について仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。 □ 土砂処分における土質改良が適切に行われ施工している。 □ 土砂の含水比等に配慮し，土砂の処分，仮置を行っている。 □ 浚渫又は床掘土砂に，かつ大物等が混入していた場合，適正に分別処理され施工している。 □ 土砂仮置場における飛散防止や排水を考慮した対策を講じて施工している。 □ 必要以上に余掘を行わないなど，精度良く浚渫することで，土砂処分量の縮減に努めた。 □ 潮位及び潮流，波浪等の状況を十分把握して施工されている。 □ 土質改良を適切に行っていることが記録で確認できる。 □ 土砂揚土量に制約がある場合，適切な土量で，許容範囲に精度良く平坦に仕上がっている。 □ 土捨場に制約がなく，深堀しても周辺構造物に影響がない場合，今後の埋没も考慮し，深く平坦に仕上がっている。 □ 土質に対して，適正な船舶，機械を使用し，周辺環境への影響を最小限に抑えている。（大型船による施工で，作業日数短縮等も含む） □ 浚渫・床掘時に濁り防止に十分注意して，漏出がないように施工していることが確認できる。 □ 浚渫工又は床掘工において，作業現場の土質条件，海象条件，周辺海域の利用状況等を考慮して，効率的作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。 □ 土砂運搬において，施工の効率，周辺海域の利用状況を考慮して，土砂の運搬経路を決定していることが確認できる。 □ 床掘工において，底面の地層確認を行っている。 □ 床掘工において，底面，法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合，置換材と同等以上の材料で埋戻しを行っていることが確認できる。 □ 置換材の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。 □ 砲弾等の爆発物が発見された場合，関係機関への報告が速やかになされていることが確認できる。 【地盤改良関係】 □ 改良材料の品質管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 □ 浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。 □ サンドドレーン，砕石ドレーン，サンドコンパクションパイル及びロッドコンパクションが連続した一様な形状・品質に施工されていることが打込記録等により確認できる。 □ ペーパードレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できるとともに，打設を完了したペーパードレーンの頭部が保護され，排水効果が維持されていることが確認できる。 □ 深層混合処理の打込記録等から，仕様書に定められている事項が確認できる。 □ 前記以外の改良工法について，記録から仕様書に定められている事項が確認できる。 □ 盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 □ 施工面から浮泥等の品質の害となるものを除去してから施工されていることが確認できる。 【マット，捨石及び均し関係】 □ 捨石，被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。 □ マットが破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。 □ 捨石，被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され，記録により確認できる。 □ 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の破損がなく施工され，記録により確認できる。 【本体：杭及び矢板，控工関係】 □ 鋼材の規格・数量がミルシート等（現物照合を含む）で確認できる。 □ 鋼材の保管にあたり，変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう，適切に処置されていることが確認できる。 □ 杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されていることが確認できる。 □ 水平度・鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。 □ 杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され，かつ記録が確認できる。 □ 腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け，ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていることが確認できる。 □ タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ タイワイヤーは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。 ① 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 【本体：ケーソン据付，ブロック据付関係】 □ ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し，仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。 □ ケーソン据付に先立ち，気象・海象等を十分調査し，据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 □ ケーソン据付等及び中詰においてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 □ コンクリートブロック据付に先立ち，気象・海象等を十分調査し，据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 □ ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 □ ケーソンえい航に先立ち，気象・海象等を十分調査し，適切な時期を選定されていることが確認できる。 □ ケーソンえい航に先立ち，上蓋，安全ネット又は吊り足場等を設置し，墜落防止の措置を講じていることが確認できる。 □ ケーソン注水時の隔室の水頭差が１ｍ以内になるように管理されていることが確認できる。 □ ケーソンの仮置き，据付の時期について，仕様書を満足するよう実施されていることが確認できる。 □ 中詰において海上漏出がないように施工されていることが確認できる。 【コンクリート関係】 □ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており，コンクリートの品質（強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており，温度，スランプ，空気量等の測定結果が確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が，当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 施工条件や気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ及び締固め方法が，定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） □ コンクリートの圧縮強度を管理し，必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □ コンクリートの打設前に，打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 □ 鉄筋の品質が，証明書類で確認できる。 □ コンクリートの打設までにさび，どろ，油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 □ 鉄筋の組立及び加工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 圧接作業にあたり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 □ コンクリートの養生が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ スペーサーの品質及び個数が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 有害なクラックが無い。 □ その他 理由： |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |

別紙－３（１０）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ |  | ｂ |  |  | ｂ’ |  | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 基礎工事及び 地盤改良工事 | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 【杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒，場所打，深礎等）】 □ 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。 □ 既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており，その記録を整理していることが確認できる。 □ 杭頭処理において，杭本体を損傷していないことが確認できる。 □ 水平度，鉛直度等が，設計図書を満足していることが確認できる。 □ 溶接の品質管理に関して，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 支持地盤に達していることが，掘削深さ，掘削土砂等により確認できる。 □ 場所打杭について，トレミー管をコンクリート内に２ｍ以上挿入して施工していることが確認できる。 □ 掘削深度，排出土砂，孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が，設計図書を満足していることが確認できる。 □ 配筋，スペーサーの配置及びコンクリート打設等が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ① 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ ライナープレートの組み立てにあたり，偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 □ 裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。 □ 強度確認，セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。 □ その他 理由： ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 【地盤改良関係】 □ 改良材のバッチ管理記録が整理され，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ セメントミルクの比重，スラリー噴出量，強度等の管理資料を整理していることが確認できる。 □ 事前に土質試験を実施し，改良材の選定，必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。 □ 施工箇所が均一に改良されているとともに，十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海岸工事 | ａ |  | ａ’ |  | ｂ | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ | ｅ |
|  |  | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ コンクリートの圧縮強度を管理し，必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □ 運搬，打設，締め固めが，気象条件に適しており，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって，強度確認を行っている。 □ 転倒や崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 捨石基礎の均し面を平坦に仕上げていることが確認できる。 □ 工事期間中，1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 □ 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。 □ その他 理由： ① 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１１）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | コンクリート橋 上部工事 （ＰＣ及びＲＣを対象） | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており，コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等） が確認できる。 □ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており，温度，スランプ，空気量等の測定結果が確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が，当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 施工条件や気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ及び締固め方法が，定められた条件を満足していることが確認できる。 （寒中及び暑中コンクリート等を含む） □ コンクリートの圧縮強度を管理して，必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □ 鉄筋の品質が，証明書類で確認できる。 □ 鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ コンクリート打設までにさび，どろ，油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 □ 圧接作業にあたり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 □ 鉄筋の組立及び加工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ コンクリートの養生が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ スペーサーの品質及び個数が，設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 □ プレビーム桁のプレフレクション管理が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 □ ＰＣ鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ コンクリート圧縮強度の確認は，構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。 □ 有害なクラックが無い。 □ その他 理由： - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１２）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ |  | ａ’ | ｂ |  |  | ｂ’ |  | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 塗装工事 | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 塗装作業にあたり，塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 □ ケレンを入念に実施していることが確認できる。 □ 天候状況の確認，気温及び湿度の測定を行い，塗装作業を行っていることが確認できる。 □ 塗料を使用前に撹拌し，容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 □ 鋼材表面及び被塗装面の汚れ，油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 □ 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 □ 所定の塗膜厚もしくは塗布量が確保され，その確認ができる。 □ 塗り残し，ながれ，しわ等が無く塗装されていることが確認できる。 □ 溶接部，ボルトの接合部分，構造の複雑な部分について，必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 塗料の品質が出荷証明書，塗料成績表により，製造年月日，ロット番号，色彩，数量が確認できる。 □ その他 理由： - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トンネル工事 | ａ | ａ’ |  |  | ｂ | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ | ｅ |
|  |  | - 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており，コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており，温度，スランプ，空気量等の測定結果が確認できる。 □ 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が，当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 施工条件や気象条件に適した運搬時間，打設方法及び締固め方法が，定められた条件を満足していることが確認できる。 □ 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別，規格が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。 □ 坑内観察調査などについて，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 計測管理を日々行っており，その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。 □ 金網の継ぎ目を１５ｃｍ以上重ね合わせて施工していることが確認できる。 □ 吹付コンクリートの施工にあたって，浮石等を除いた後に，吹付コンクリートの一層の厚さが１５ｃｍ以下で地山と密着するよう施工 していることが確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 吹付コンクリートを打継ぎする場合は，吹付完了面を清掃した上，湿潤状態で施工していることが確認できる。 □ ロックボルトの定着長が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 防水工に防水シートを使用する場合は，ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。 □ 逆巻きの場合において，側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上で施工していないことが確認できる。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１３）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ |  | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 植栽工事 | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 □ 樹木などに損傷，はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 □ 樹木等の生育に害のある害虫等がいないことが確認できる。 □ 施工完了後，余剰枝の剪定，整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 □ 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。 □ 植生する樹木に応じて，余裕のある植穴を堀り植穴底部を耕していることが確認できる。 □ 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 □ 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。 □ その他 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 理由： - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防護柵（網）・ 標識・区画線等 設置工事 | ａ | ａ’ |  | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
|  |  | □ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 防護柵設置要綱，視線誘導標設置基準，道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。 □ 防護柵等の床堀りの仕上がり面において，地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 □ 防護柵等の基礎工の施工にあたって，無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 □ 防護柵等の支柱の施工にあたって，既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。 □ 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して，施工していることが確認できる。 □ 防護柵の支柱の根入長が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ ガードケーブルを支柱に取付ける場合，設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合，打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。 □ ペイント式(常温式)区画線に使用するｼﾝﾅｰの使用量が，１０％以下であることが確認できる。 □ 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 区画線の施工にあたって 設置路面の水分，泥，砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 ●判断基準 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 区画線を消去の場合，表示材（塗料）のみの除去となっており，路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 □ プライマーの施工にあたって，路面に均等に塗布していることが確認できる。 □ 区画線の材料が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１４）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ |  | ａ’ | ｂ |  |  | ｂ’ |  | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 維持工事 （清掃工，除草工，付属物工，除雪，応急処理等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 使用する材料の品質・形状等が適切であり，かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 □ 構造物の劣化状況をよく把握して，適切な対策を施していることが確認できる。 □ 監督員の指示事項に対して，現地状況を勘案し，施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 □ 緊急的な作業において，迅速かつ適切に対応していることが確認できる。 □ 理由： □ 理由： □ 理由： □ 理由： ●判断基準 ※ 該当項目が６項目以上・・・・・・・ａ ※ 該当項目が５項目・・・・・・・・・ａ’ ※ 該当項目が４項目・・・・・・・・・ｂ ※ 該当項目が３項目・・・・・・・・・ｂ’ ※ 該当項目が２項目以下 ・・・・・・ｃ 注 記載の４項目を必須の評価対象項目とし，この他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし，評価対象項目は最大８項目とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修繕工事 （橋脚補強，耐震補強，落橋防止等） | ａ | ａ’ |  |  | ｂ | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ | ｅ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 使用する材料の品質・形状等が適切であり，かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 □ 構造物の劣化状況をよく把握して，適切な対策を施していることが確認できる。 □ 監督員の指示事項に対して，現地状況を勘案し，施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 □ 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。 □ 理由： □ 理由： □ 理由： □ 理由： ●判断基準 ※ 該当項目が６項目以上・・・・・・・ａ ※ 該当項目が５項目・・・・・・・・・ａ’ ※ 該当項目が４項目・・・・・・・・・ｂ ※ 該当項目が３項目・・・・・・・・・ｂ’ ※ 該当項目が２項目以下 ・・・・・・ｃ 注 記載の４項目を必須の評価対象項目とし，この他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし，評価対象項目は最大８項目とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１５）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ |  | ｂ’ |  | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | コンクリートブロック等二次製品の多い工事 （排水工，ボックスカルバート工等） 今回対象工事 【 】 | 優れている | ｂより優れている | やや優れている |  | ｃより優れている |  | 他の評価に該当しない | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 材料の品質規格証明書が整備されている。。 □ 施工基面が平滑に仕上げられている。 □ 施工基面の床掘りが適切に行われ，必要以上に深く掘削するなど基面を乱すことなく施工していることが確認できる。 □ 裏込め材，胴込めコンクリートの充填・締固めが充分で空隙が生じていない。 □ 材料のかみ合わせ又は，連結が適切で，裏込め材の吸出しの恐れがない。 □ ブロック工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。 □ 支持地盤の確認できる資料がある。 □ 材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 緊張等の管理がなされている。 □ 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ，端部処理が適切である。 □ ブロック（環境・緑化）の壁体重量が確認できる。 □ 有害なクラックが無い。 □ その他 理由： 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浚渫工事（河川等） | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ | ｅ |
|  |  | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている |  | 他の評価に該当しない |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 □ 浚渫工の施工上の注意事項(仕様書等による）が守られている。 □ 浚渫土砂が適切に処理されていることが確認できる。 □ 構造物周辺において施工する場合，構造物に影響を与えていないことが確認できる。 □ その他 理由： ●判断基準 ※ 評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ ※ 評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’ ※ 評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ ※ 評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’ ※ 評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１６）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 落石防止網工 （ロープネット工等を含む） | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている | 他の評価に該当しない | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 施工場所の地形・地質・落石形態等を確認し適正に施工されている。 □ 材料の品質規格証明書が整備されている。 □ クリップ，結合コイル等の配置が適切で適正に施工されている。 □ 緊張及びグラウト管理が適切に実施されている。 □ 装置（機器）のキャリブレーションが実施されている。 □ 主・副各ロープの張り方が，適切で適正に施工されている。 □ ロープ支柱の設置（場所・角度等）が，適切で適正に施工されている。 □ ネットの重ね幅が適正に確保・施工されている。 □ その他 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 理由： ●判断基準 ※ 評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ ※ 評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’ ※ 評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ ※ 評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’ ※ 評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１７）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ |  |  | ｂ’ |  | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 維持修繕工事や小規模な付属構造物工事など | 優れている | ｂより優れている | やや優れている |  |  | ｃより優れている |  | 他の評価に該当しない | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 材料の品質規格証明書が整備されている。 □ 施工基面が平滑に仕上げられている。 □ 施工基面の床掘りが適切に行われ，必要以上に深く掘削するなど基面を乱すことなく施工していることが確認できる。 □ コンクリート打設時に必要な供試体を採取し強度・スランプ・空気量等が確認できる。 □ コンクリートが当該現場の供試体であることが確認できる。 □ コンクリートの打設が施工条件及び気象条件に適しており，適切に行われていることが確認でき，型枠，支保工の取り外しが適正に管理されている。 □ 埋め戻し方法が適切で転圧状況が良好であることが確認できる。 □ 材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 側溝工等の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。 □ インバートが適切に施工されていることが確認できる。 □ 路床路盤工のプルフローリングを行っている。 □ 施工に先立ち，突き固め試験，密度試験を行い，適切に管理されている。 □ アスファルト混合物の温度管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 舗装において適切な温度管理のもと交通開放が行われている。 □ 有害なクラックが無い。 □ その他 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 理由： ●判断基準 ※ 評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ ※ 評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’ ※ 評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ ※ 評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’ ※ 評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート補修 工事 （トンネル補修工，導水工，止水工，防食工等） | ａ | ａ’ |  | ｂ | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ | ｅ |
|  |  | 優れている | ｂより優れている |  | やや優れている | ｃより優れている |  | 他の評価に該当しない |  | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 共通仕様書に記載されていない項目について，管理基準等が施工計画書に明記されている。 □ 材料の品質規格証明書が整備されている。 □ ハツリが設計図書どおり施工してあることが確認できる。 □ 施工時の気温，湿度等の条件が整理記録されている。 □ 接着剤塗布面が乾燥状態であることが確認できる。 □ 接着剤が適正に塗布され，塗り残し，むら等が無いことが確認できる。 □ 接着剤が硬化する前に，部材の取付が行われていることが確認できる。 □ 充填材が適性であり，所要量が適正に充填されたことが確認できる。 □ 材料の空缶管理が，写真等で確実に空であることが確認できる。 □ その他 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 理由： ●判断基準 ※ 評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ ※ 評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’ ※ 評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ ※ 評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’ ※ 評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１８）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 公園整備等工種の多い工事 (植栽・標識工事は別途） | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている | 他の評価に該当しない | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 材料の品質規格証明書やミルシートが整備されている。 □ 施工基面が平滑に仕上げられている。 □ 施工基面の床掘りが適切に行われ，必要以上に深く掘削するなど基面を乱すことなく施工していることが確認できる。 □ コンクリート打設時に必要な供試体を採取し強度・スランプ・空気量等が確認できる。 □ コンクリートが当該現場の供試体であることが確認できる。 □ コンクリートの打設が施工条件及び気象条件に適しており，適切に行われていることが確認でき，型枠，支保工の取り外しが適正に管理されている。 □ 埋め戻し方法が適切で転圧状況が良好であることが確認できる。 □ 材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 材料のかみ合わせ又は，連結が適切で，裏込め材の吸出しの恐れがない。 □ 裏込め材，胴込めコンクリートの充填・締め固めが十分で空隙が生じていない。 □ ブロック工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。 □ 石積み工の端部や曲線部の処理・強度が適切であり，積み姿がよい。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 塗料の空缶監理が，写真等で適切に管理されている。 □ 施工前のケレンが入念になされ，施行時の気温及び湿度等の条件が整理記録されている。 □ 側溝工等の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。 □ インバートが適切に施工されていることが確認できる。 □ 路床路盤工のプルフローリングを行っている。 □ 施工に先立ち，突き固め試験，密度試験を行い，適切に管理されている。 □ アスファルト混合物の温度管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 舗装において適切な温度管理のもと交通開放行われている。 □ 機器の品質，機能，性能が成績書等で確認でき満足している。 □ 塗装管理が設計書のとおり実施され，内容が確認でき，欠陥が無く満足している。 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 植生または種子吹付けの種類，品質，配合，施工後の養生が適切である。 □ 有害なクラックが無い。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（１９）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 下水道管渠工事 （開削工） | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている | 他の評価に該当しない | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 【共 通】 □ 管材や埋め戻し材料などが適正であり，品質規格証明書が整備されている。 □ 掘削面を必要以上に深く掘削するなど基礎地盤を乱さず適正に管理されている。 □ 掘削面，埋設物等に異常がないことが確認できる。 □ 近接する埋設物等について，管理者への必要な調整や防護対策等が適切に行われていることが確認できる。 □ 仮設工（山留工，支保工等）の施工が適切に行われていることが確認できる。 □ 埋め戻し方法が適切で転圧状況が良好であることが確認できる。 □ 管材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 管渠の接合（挿入長，接合材料，接合手順等）が適正に行われていることが確認できる。 □ 人孔の施工（組立接合，ステップ，副管，蓋等）が適切に行われていることが確認できる。 □ インバートが適切に施工されていることが確認できる。 □ 路面の復旧，舗装が適切に行われている。 □ 路面の仮復旧の日々の管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練が行われており，適切なコンクリートの規格(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ コンクリート打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。 □ コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 施工条件及び気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ，締固め時のバイブレーターの機種，養生方法等，適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。） 【薬液注入工】 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 材料の品質規格証明書が整備されている。 □ 薬液注入圧力と注入量の管理が適正に行われている。 □ 注入材料について搬入量，残数量により使用量の確認ができる。 □ 注入効果の確認がなされている。 □ 薬液注入による影響を防止するための水質調査等を適切に行うなど監視体制が確立されている。 □ その他 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 理由： |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（２０）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 下水道管渠工事 （推進工） | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている | 他の評価に該当しない | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 【共 通】 □ 管材や埋め戻し材料など材料が適正であり，品質規格証明書が整備されている。 □ 掘削面を必要以上に深く掘削するなど基礎地盤を乱さず適正に管理されている。 □ 掘削面，埋設物等に異常がないことが確認できる。 □ 近接する埋設物等について，管理者への必要な調整や防護対策等が適切に行われていることが確認できる。 □ 埋め戻し方法が適切で転圧状況が良好であることが確認できる。 □ 管材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 管渠の接合（挿入長，接合材料，接合手順等）が適正に行われていることが確認できる。 □ 人孔の施工（組立接合，ステップ，副管，蓋等）が適切に行われていることが確認できる。 □ インバートが適切に施工されていることが確認できる。 □ 事前ボーリングの結果が整理され，想定地盤と整合していることが確認できる。 □ 推進機の機能が土質に適合し，推進力のチェックなどが行われており，かつ安全であることが確認できる。 □ 滑材の材料，数量が適正であることが確認できる。 □ 止水器が適切に設置されていることが確認できる。 □ 仮設工（矢板，ケーシング，ライナープレート等）の施工が適切に行われていることが確認できる。 □ 裏込め注入材が適正であり，適切な配合のもと，設計注入量が注入されたことが確認できる。 □ 鞘管方式の場合，本管据付に係るスペーサーの配置等が適正であり，また，中込材が適切な配合のもと設計注入量が注入されたことが確認できる。 □ 鋼製カラー，ゴム輪などの継ぎ手材料が適正でかつ適切に施工されていることが確認できる。 □ 掘削土量と推進量のバランスが適切であることが確認できる。 □ インバートが適切に施工されていることが確認できる。 □ 路面の復旧，舗装が適切に行われている。 □ 路面の仮復旧の日々の管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練が行われており，適切なコンクリートの規格(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ コンクリート打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。 □ コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 施工条件及び気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ，締固め時のバイブレーターの機種，養生方法等，適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。） □ 型枠，支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されている。 □ コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。 □ 圧接作業にあたり，作業員の技量確認を行っている。 □ スペーサーの材質が適正で，品質が確認できる。 □ スペーサーを適切に配置し，鉄筋のかぶりを確保している。 【薬液注入工】 □ 材料の品質規格証明書が整備されている。 □ 薬液注入圧力と注入量の管理が適正に行われている。 □ 注入材料について搬入量，残数量により使用量の確認ができる。 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 □ 注入効果の確認がなされている。 □ 薬液注入による影響を防止するための水質調査等を適切に行うなど監視体制が確立されている。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |

別紙－３（２１）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅱ．品質 | 上水道工事 | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている | 他の評価に該当しない | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 管材や埋め戻し材料などが適正であり，品質規格証明書が整備されている。 □ 掘削面を必要以上に深く掘削するなど基礎地盤を乱さず適正に管理されている。 □ 掘削面，埋設物等に異常がないことが確認できる。 □ 近接する埋設物等について，管理者への必要な調整や防護対策等が適切に行われていることが確認できる。 □ 仮設工（山留工，支保工等）の施工が適切に行われていることが確認できる。 □ 埋め戻し方法が適切で転圧状況が良好であることが確認できる。 □ 管継手部の接合（締め付けトルク，挿入長，融着手順等）の管理（チェックシート）を行い，適正に行われていることが確認できる。 □ 切管部が規定どおり加工され，離脱防止金具等が規定どおり設置されていることが確認できる。 □ 管明示テープ・ポリスリーブが規定どおり施工されていることが確認できる。 □ 埋設シートが規定どおり設置されていることが確認できる。 □ BOX・弁類等が規定どおりに施工されていることが確認できる。 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 管内への土砂等の侵入防止対策が施されていることが確認できる。 □ 管材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 水圧試験により規定の水密性が確保されていることが確認できる。 □ 路面の復旧，舗装が適切に行われている。 □ 路面の仮復旧の日々の管理が適切に行われていることが確認できる。 □ 有害なクラックがない。 □ 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練が行われており，適切なコンクリートの規格(強度・ｗ／ｃ，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 □ コンクリート打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。 □ コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □ 施工条件及び気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ，締固め時のバイブレーターの機種，養生方法等，適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。） 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 【薬液注入工】 □ 材料の品質規格証明書が整備されている。 □ 薬液注入圧力と注入量の管理が適正に行われている。 □ 注入材料について搬入量，残数量により使用量の確認ができる。 □ 注入効果の確認がなされている。 □ 薬液注入による影響を防止するための水質調査等を適切に行うなど監視体制が確立されている。 □ その他 理由： |  |  |  |  |  |  |