別紙－３（参考１１）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当し又は | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | 浚渫浚渫工事 （地盤改良工事を含む） | ●評価対象項目 □ 規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。 □ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 □ 施工後の表面及び底面等の全体的な仕上げが良い。 □ 浚渫及び盛り上り等の土砂が適切に処理されている。 |  | ●判断基準 該当３項目以上・・・ａ 該当２項目・・・・・ｂ 該当１項目・・・・・ｃ 該当項目なし・・・・ｄ |  |  |
|  | 基礎捨石，被覆石，被覆ブロック工事 | ●評価対象項目 □ 通りが良い。 □ 石等のかみ合わせが良く，緩みがない。 □ 天端，端部の仕上げがよい。 □ 既設構造物とのすり付けが良い。 □ 施工管理記録等から，不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 投入管理（港湾） | ●評価対象項目 □ 通りが良い。 □ 仕上げが良い。 □ 端部処理が良い。 □ 構造物へのすり付け等が良い □ 施工管理記録等から，不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 浮函及び連絡橋製作・設置工事 | ●評価対象項目 □ 仕上り状態が良く，全体的な美観に優れている。 □ 公共構造物としての安全性，維持管理への配慮が良い。 □ 表面に補修痕跡等がない。 □ 製作・設置の細部に渡る配慮が良い。 □ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 防食工事（港湾） | - 評価対象項目 【電気防食工関係】 □ 構造物等にきめ細かな施工がなされている。 □ 公共物としての安全性，環境，維持管理への配慮が良い。 □ 構造物とのすりつけが良い。 □ 製作上の補修痕跡がない。 □ 全体的な取り扱いがしやすい。 【FRPモルタルライニング，ペトロラタムライニング，コンクリート被覆関係】 □ 表面に補修箇所，傷，錆がない。 □ 端部や取付部の処理が良い。 □ 細部まできめ細かな施工がなされている。 □ ケレンの施工状況が良好である。 □ 全体的な取り扱いがしやすい。 【防食塗装】 □ 塗装の均一性が良い。 □ 細部まできめ細かな施工がなされている。 □ 補修箇所がない。 □ ケレンの施工状況が良好である。 □ 全体的な取り扱いがしやすい。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |

別紙－３（参考１２）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当し又は | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | 防潮扉 | ●評価対象項目 □ 仕上がり状態が良く，全体的な美観に優れている。 □ 主設備，関連設備，操作制御設備が全体的に統制されており，運転操作性が優れている。 □ 異常な振動，騒音がなく，動きもスムーズで，総合的な機能，運転性能が優れている。 □ 公共物としての安全性，環境，維持管理への配慮が良い。 □ 溶接，塗装，組立等細部に渡る配慮が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 補強土壁工事（テールアルメ工法等 ） | ●評価対象項目 □ 二次製品等材料に細心の注意が払われている。 □ 通りが良い。 □ 材料のかみ合わせが良い。または，クラックがない。 □ 天端，端部の仕上げが良い。 □ 既設構造物とのすりつけが良い。 □ きめ細かな施工がなされている。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |

別紙－３（参考１３）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当しない | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | 管布設工事 | ●評価対象項目 □ 管体及びポリエチレンスリープに損傷がないことが確認できる。 □ 土木構造物との調整が十分なされている。 □ 公共物としての安全性，環境及び維持管理への配慮が良い。 □ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 傾斜板工事 | ●評価対象項目 □ 仕上り状態が良く，全体的な美観に優れている。 □ 土木構造物との調整が良い。 □ きめ細かな施工がなされている。 □ 公共物としての安全性，環境，維持管理への配慮が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | ポンプ設備工事 | ●評価対象項目 □ 仕上り状態が良く，全体的な美観に優れている。 □ 施工管理記録等から，不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 □ 異常な振動・騒音がなく動きもスムーズで総合的な機能，運転性能が優れている。 □ 公共物としての安全性，環境，維持管理への配慮が良い。 □ 溶接・塗装・組立等細部にわたる配慮が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | ろ過池補砂工事 | ●評価対象項目 □ 仕上り状態が良い。 □ 平坦性が良い。 □ きめ細かな施工がなされている。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |