＜別表＞
　　チェックリスト

| 検査項目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| 1 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| 2 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| 3 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| 4 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |
| 5 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| 6 かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| 7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| 8 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| 9 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼動状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプが2台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14 ブロワーの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 平成 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 (浄化槽設備士免状の交付番号) |

◆適当と認める箇所に『レ』印を記載していします。

浄化槽設置整備補助事業実施に伴う工事写真について(お願い)

浄化槽設置整備補助事業に伴い，下記を参考に工事写真撮影をお願いします。

| 写真の種類 | 審査のポイント | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真 | 浄化槽設備士が工事を実地に監督しているか。又は自ら工事を行っているか。 | 浄化槽工事業者届出，設備士の氏名等分かるように撮影する。 |
| 2 工事前の状況写真 | 計画場所等の確認を行っているか。 |  |
| 3 基礎工事の状況を示す写真 ・掘削（深さ・広さ） ・ベース（栗石・捨てコン等） | 栗石地業及びすてコンクリートを打っているか。 | スケールをあてるなどして、厚さがわかるように撮影する。 |
| 4 据付工事の状況を示す写真 ・設置浄化槽（埋める前） ・水張り ・埋め戻し（水締め・転圧） ・水平設置 | 水張りを行い、水平を保ちつつ、水じめ及び突き固めを行っているか。 | 水準器等を用い、水平を確認しつつ、水じめおよび突き固めを行っている状況を撮影する。 |
| 5 かさ上げの状況を示す写真 ・上部スラブ（配筋） ・上部スラブ（コンクリート） ・かさ上げ状況 ・完成 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 | スケールをあてるなどして、かさ上げ高さがわかるように撮影する。 |